Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Амара»
а. Кубина».

Инструкция по пожарной безопасности в учреждении

Согласовано:                                                                                             Утверждаю: 

Председатель ПК                                                                                      Заведующая МКДОУ
Мамхягова З.А.                                                                                         Пазова А.Д.                                                                        
      (Ф.И.О.)                                                                                                   (Ф.И.О.)

«__»___________20__г.                                                                           19 сентября 2012 г. 

1. Общие требования пожарной безопасности 
1.1. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать, и вывозить с территории. 

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами. 

1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров. 

1.4. Двери чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок. 

1.5. Пожарные краны должны быть, оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. 

1.6. Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обследованию и проверяться на работоспособность путем пуска воды. 

1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 

1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть все закрепленные за ним помещения и закрыть их, обесточив электросеть. 

1.10. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние. 

2.Запрещается: 

2.1. Разводить костры, сжимать мусор на территории учреждения. 
2.2. Курить в помещениях учреждениях 

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и .т. в чердачных помещениях. 

2.4. Проживать в зданиях обслуживающему персоналу и другим лицам. 

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы. 

2.6. Использовать для отдела стен, а потолков горючие материалы. 

2.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 

2.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 

2.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители. 

2.1. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей. 

3. Действия при возникновении пожара: 

3.1. Сообщить о пожаре по телефону № 01 в ближайшую пожарную часть. 

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре. 

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.5. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения. 

 С приказом ознакомлены: 
